## Опросной лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТЕПЛООБМЕННИК
|  | +7 (861) 249-40-40 |  | sales@yugaz.com
ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Организация
Контактное лицо:
| Телефон: |  | e-mail:
Наименование объекта:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Назначение теплообменника
Количество необходимых аппаратов, шт.
Климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150
Место установки оборудования
Температура окружающей среды, оС
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64
Район по давлению ветра по СНИП 2.01.07-85
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ СРЕД
ТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО |  | МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Наименование среды: |  | Наименование среды:
Химических состав среды: |  | Химических состав среды:
Физическое состояние: |  | Физическое состояние:
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007: |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007:
Производительность на входе: |  | Производительность на входе:
Производительность на выходе: |  | Производительность на выходе:
Технологическое давление (изб.): |  | Технологическое давление (изб.):
Допустимые потери давления: |  | Допустимые потери давления:
Рабочая температура на входе: |  | Рабочая температура на входе:
Рабочая температура на выходе: |  | Рабочая температура на выходе:
Плотность на входе: |  | Плотность на входе:
Плотность на выходе: |  | Плотность на выходе:
Теплопроводность на входе: |  | Теплопроводность на входе:
Теплопроводность на выходе: |  | Теплопроводность на выходе:
Теплоемкость на входе: |  | Теплоемкость на входе:
Теплоемкость на выходе: |  | Теплоемкость на выходе:
Прочие характеристики среды: |  | Прочие характеристики среды:
ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ АППАРАТА
Расчетная температура среды:
Минимально возможная температура стенки, под давлением:
Скорость коррозии среды
Требуемый срок службы:
ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА
Расположение аппарата:
Материальное исполенение:
Теплообменные трубы:
Трубные решетки:
Кожух:
Камеры:
Тип крепления теплообменных труб в решетках:
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ АППАРАТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Системный (hidden)
Климатическое исполнение: | Район по давлению ветра |  |  | Исполнение патрубка
Т1 (от -60 до +600 оС) | I |  |  | Вертикальное
У (от -40 до +425 оС) | II |  |  | Горизонтальное
УХЛ (от -60 до +425 оС) | III
Присоединение
Место установки оборудования | Единица измерения |  |  | Фланцевое
На открытой площадке |  | Давление |  | Под приварку
В отапливаемом помещении | МПа |  |  | Резьбовое
В неотапливаемом помещении | кгс/см2 (атм)
| bar |  |  | Схема ШУ
Назначение сепаратора | кПа |  |  | ПЛК
Па
| другая (указать) |  |  |  | Холодильник
Газовый |  | Расход |  | Реле | Подогреватель
Воздушный | нм3/ч |  |  |  | Испаритель
| м3/ч |  |  |  | Конденсатор
| другая (указать) | Тем-ра |  | Система обогрева
Сейсмичность | °С |  |  | Электрообогрев
1 | К | Плотность |  | Парообогрев
2 | кг/м3 |  |  | Жидкостной
3 | г/м3 | коррозия
4 |  | Размер
5 | мм/год
6 | мкм
7 | мм |  |  | Физ. Состояние
8 |  |  |  | газ
9 | Режим работы |  |  | пар
| Непрерывный |  |  | жидкость
Периодический
Плотность
год
кг/м3 | Расход: |  | года
г/см3 |  |  | лет
другая (указать) | кг/ч
нм3/ч
Вт/м·К | другая (указать)
Сталь 20
Дж/кг·К |  |  | Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
| Развальцовка |  | Другая (указать)
Обварка с развальцовкой